## Sheet1
2022年梅州市丰顺县第3季度随机抽查情况公示表
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果
1 | 梅州市超捷电子有限公司 | 重点监管对象 | 2022-07-27 09:19:10 | 1、该司正常生产，主要从事印制电路板制造，设计年产量20万平方米。 2、该司办理有工商营业执照，通过了生态环境主管部门的备案意见，取得了《固定污染源排污登记》。 3、该司生产过程中产生的污染物主要是废水和废气，废水通过废水处理设施处理后排放，废气收集至废气处理塔喷淋处理后排放。现场检查废气、废水处理设施均在运转。该司开展自行监测工作，监测结果显示各项污染物达标排放。 4、该司产生的危废主要是蚀刻废液、污泥、废油墨桶、废菲林、废电路板，均与有资质的公司签订有处置合同。建立有各项管理台账及危废堆场。 5、我局执法人员要求该司负责人严格按照环评文件要求做好各项污染物防治设施的运维，各项污染物防治设施正常运行，同时按照要求开展自行监测工作，确保污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
2 | 丰顺县鸿宝实业有限公司 | 重点监管对象 | 2022-09-27 16:50:06 | 该公司停产中，正在办理《排污许可证》续证手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
3 | 梅州市远泰环保有限公司 | 重点监管对象 | 2022-09-28 08:45:29 | 该公司日处理污水1万立方米，采用“粗格栅-细格栅-沉砂池-A/A/O微曝氧化沟”工艺处理后排入白石溪；粗格栅、细格栅和泵站产生的臭气经生物除臭置处理后排放；与梅州市广环环保有限公司签订了污泥处置合同，产生的生活污泥约每2日至3日外运处理1次。 现场检查时，该公司正在生产，废水排放口水质清澈，厂区内无异味，安装的废水在线监控系统显示废水达标排放。执法人员要求该公司，加强环保设施管理运行维护，做好环保台账记录和环境监测，确保废水达标排放和环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
4 | 丰顺县骏达电子有限公司 | 重点监管对象 | 2022-09-16 16:54:04 | 1、该司正常生产，主要生产加工线路板，月产量约10000㎡线路板。 2、该司生产过程中主要产生的污染物是废气与废水。废气收集至废气处理塔喷淋处理，废水通过自建的废水处理设施处理后排放。现场检查废气、废水处理设施均有运转。该司按照排污许可证要求安装了废水在线监控设施(监测因子:镍、氨氮、pH、COD)，其他排放的污染物委托第三方检测公司按管理要求进行检测。 3、该司产生的各类危废均建有固定的堆放场所分类进行堆放。与有资质的处置公司签订有处置合同，依法依规转移处理。 4、我局执法人员要求该司严格按照环评、排污许可证管理要求做好污染物防治设施的运行与维护，做好各项环境管理工作，确保周边环境安全。该司负责人表示接受。 5、对现场进行拍照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
5 | 丰顺县广业环境治理有限公司（八乡山镇水质净化厂） | 一般监管对象 | 2022-09-29 09:41:07 | 梅州市生态环境局丰顺分局执法人员到丰顺县广业环境治理有限公司（八乡山水质净化厂）进行现场检查，情况如下： 1.该厂主要从事八乡山镇生活污水处理，设计规模为800立方米/天，每日处理量约550立方米。 2.该厂办理有营业执照（91441423MA4WLJ3C7E），申领了排污许可证（91441423MA4WLJ3C7E008Q）。组织了竣工环境保护自主验收。 3.该厂处理乡镇生活污水，处理设施正在运转，现场在线监控显示数据正常。 4.该厂正在运营。 5.执法人员要求该厂严格按照排污许可证管理要求做好各项工作，同时确保处理设施正常运行，达标排放。 6.对现场进行拍照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
6 | 丰顺县广业环境治理有限公司(龙岗镇水质净化厂) | 一般监管对象 | 2022-09-26 08:44:13 | 梅州市生态环境局丰顺分局执法人员到丰顺县广业环境治理有限公司（龙岗水质净化厂）进行现场检查，情况如下： 1.该厂位于广东省丰顺县龙岗镇中心东南部方向，主要从事龙岗镇生活污水处理，设计规模为800立方米/天，每日处理量约700立方米/天，配套管网覆盖3.059公里。 2.该厂办理有营业执照（91441423MA4WLJ3C7E），申领了排污许可证（91441423MA4WLJ3C7E005U）。组织了竣工环境保护自主验收。 3.该厂处理乡镇生活污水，处理设施正在运转，现场在线监控显示数据PH值：6.39、 化学需氧量 : 13.52mg/l、 氨氮：0.15mg/l、 总磷 ：0.28mg/l，总氮：3.73mg/l。进水化学需氧量53.40mg/l,氨氮7.90。 4.该厂正在运营，有按自行监测方案要求开展自行监测工作，近期自行监测结果显示，各项污染物均达标排放。 5.现场检查时，发现如下问题：（1）本季度进水水量存在超出设计水量的情况，需控制进水水量。（2）尚未完成在线监控设施比对验收工作。 6.执法人员要求该厂对上述问题进行整改，严格按照排污许可证管理要求做好各项工作，同时确保处理设施正常运行，达标排放。 7.对现场进行拍照。 | 发现问题并要求整改
7 | 丰顺钟声再生资源开发有限公司 | 一般监管对象 | 2022-07-27 09:14:50 | 1、现场检查该公司未生产。该公司主要从事一般废物回收利用(覆铜板提取铜粉)，设计处理量为1万吨/年。 2、该公司办理有工商营业执照，编制有环境影响评价报告表并通过生态环境部门审批和环保竣工“三同时”验收。取得了国家排污许可证。 3、该公司生产工艺流程为:原材料-破碎-筛选-成品。生产过程中的主要污染物是粉尘和除尘废水。粉尘通过机器湿法除尘处理，除尘废水经自建废水处理设施处理后循环使用，有建立相关运行管理台账。该公司按自行监测方案开展自行监测工作，监测报告结果显示各项污染物均达标排放。 4、我局执法人员要求该公司负责人一是严格按照环评文件要求做好污染物治理设施的运维，加强内部管理，确保循环池水不外排；二是按照经营范围，做好一般废物的回收处置利用，不得违规收取处置危险废物；三是按照自行监测方案要求做好自行监测工作，确保污染物达标排放。该公司负责人表示接受。
8 | 丰顺县广业环境治理有限公司(砂田镇水质净化厂) | 一般监管对象 | 2022-09-26 08:54:11 | 梅州市生态环境局丰顺分局执法人员到丰顺县广业环境治理有限公司（砂田水质净化厂）进行现场检查，情况如下： 1.该厂位于广东省丰顺县砂田镇砂田村，主要从事砂田镇生活污水处理，设计规模为800立方米/天，每日处理量约550立方米/天，配套管网覆盖6.18公里。 2.该厂办理有营业执照（91441423MA4WLJ3C7E），申领了排污许可证（91441423MA4WLJ3C7E008Q）。组织了竣工环境保护自主验收。 3.该厂处理乡镇生活污水，处理设施正在运转，现场在线监控显示数据PH值：6.86、 化学需氧量（COD） : 0.5mg/l、 氨氮：0.05mg/l、 总磷 ：0.06mg/l，总氮：3.25mg/l。该厂有按自行监测方案要求开展自行监测工作，近期监测报告显示，各项污染物均达标排放。 5.现场检查时，发现如下问题：1、沉淀池悬浮物较多；2、检查本日出水COD在线监测结果偏低（更换药剂所致，其他时段显示结果较为正常）；3、在线监控系统尚未完成验收。 6.执法人员要求该厂对上述问题进行整改，严格按照排污许可证管理要求做好各项工作，同时确保处理设施正常运行，达标排放。 | 发现问题并要求整改
9 | 丰顺冠丰食品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-07-22 10:20:31 | 1、该公司属于食品加工行业，主要从事生产米面制品和包装饮用水及PET瓶坯。 2、该公司编制有建设项目现状环境影响评估报告，并取得了生态环境部门备案手续（丰环备［2016］199号），申领了国家排污许可证（编号：91441423665025413E001R）。 3、该公司检查时部分生产线正在生产。 4、该公司生产过程中主要产生的污染物是热力锅炉废气，使用生物质颗粒作为燃料，该公司有按照自行监测方案要求开展自行监测，近期自行监测报告显示各项污染物均达标排放。现场检查时锅炉废气处理设施的布袋除尘器因布袋破损正在维护，我局执法人员要求该公司尽快做好该处理设施维护整改，未整改好前锅炉不得使用。 5、今年第一季度自行监测报告该公司现场未提供有纸质版，只提供有电子版，我局执法人员要求该公司完善环保相关台账资料及环保治理设施运行台账，补充今年第一季度自行监测纸质报告。 6、针对检查过程中发现的布袋除尘器破损问题及台账管理不完善问题，我局执法人员现场要求该公司负责人对存在问题立行立改，严格按照环评文件及《排污许可证》管理要求，生产过程中做好各项污染物防治设施的运维，建立全面的生产运行台账，严格遵守自行监测管理规范做好自行监测，确保污染物有效处理，减少对周边环境的影响。 | 发现问题并要求整改
10 | 罗炎城 | 申报登记对象 | 2022-09-26 15:29:54 | 1、该养户正在养殖，主要从事鸡的饲养，设计年出栏量约3.2万羽。 2、该养户在养殖过程中会产生鸡粪，通过发酵床进行处理，处理后作为肥料外运。 3、我局执法人员要求要求该养户严格按固定污染源排污登记管理要求做好各项污染物防治设施的运维，该养户表示接受。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
11 | 丰顺县鑫源实业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-09-28 08:41:35 | 该公司主要从事房地产开发经营，建设项目属于豁免项目，不需申报环评，办理有《固定污染源排污登记》。我局执法人员要求该公司负责人严格按照《固定污染排污登记》管理要求做好各项污染物防治设施的运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
12 | 丰顺县宝顺建矿业发展有限公司 | 申报登记对象 | 2022-08-24 11:27:14 | 1、该公司现场未生产，现场有两个项目，其中一个为建筑用花岗岩开采项目设计年产量2万立方，编制有环境影响评价报告表，取得了环保部门的审批意见，通过了环境保护竣工验收。另一个项目为机制砂生产项目，设计年产机制砂5万立方米，通过企业事业单位建设项目竣工环保自行验收。该公司所涉及生产项目进行了固定污染源排污登记。 2、该公司现场未生产，正在办理相关部门的证件。现场有采矿区、机制砂生产线。 3、该公司石场生产过程中主要污染物是扬尘，配套有固定除尘装置：2台雾炮机和移动式喷淋除尘设备：1台洒水车。生产区域有2座沉沙池，生产用水用过沉沙池沉淀处理后循环使用，不外排。现场检查时无排放。 4、我局执法人员现场要求该公司石场生产过程中严格按照固定污染源排污登记管理要求做好环境管理工作，确保配套设施正常运转，采取有效措施抑制扬尘产生。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
13 | 梅州双胞胎饲料年产24 万吨饲料生产线建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-13 15:55:12 | 受新冠疫情影响，该公司处于新冠疫情封控区内，相关负责人也处于隔离状态，无法到现场开展现场检查，通过线上查阅相关资料，该公司已于2018年开展竣工环境保护自主验收，我局执法人员通过电话要求该公司负责人在恢复生产后需严格按照环评文件要求做好各项环保设施的运维，维护好周边环境的安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
14 | 丰顺县龙岗加油站建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-23 16:43:16 | 该油站正在经营，编制有《建设项目环境影响评价报告表》，取得了生态环境主管部门的审批意见，通过了企业竣工环境保护自主验收，取得《固定污染源排污登记回执》。执法人员要求该油站严格按照环评文件要求做好各项环保设施运维，降低对周边环境的影响。 我局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
15 | 丰顺县留隍茶背坤兴加油站新建工程项目 | 一般行业项目 | 2022-09-29 08:52:43 | 该油站正在经营，编制有建设项目环境影响评价报告表，取得了生态环境主管部门的审批意见，通过了企业单位竣工环境保护自主验收，申领了《固定污染源排污登记》。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
16 | 丰顺县兴萍电声配件厂年产3000吨电声配件T铁建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-27 17:44:33 | 该项目已建成投产，编制有《建设项目环境影响评价报告表》，取得了生态环境主管部门的审批意见，通过了企业竣工环境保护自主验收意见，办理了《固定污染源排污登记》。 我局执法人员要求该公司负责人严格按照固定污染源排污登记管理要求做好各项污染物防治设施的运维，维护好周边环境的安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
17 | 梅州市和昌隆精密科技有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-28 08:42:49 | 该公司编制有建设项目环境影响评价报告表，取得了生态环境主管部门的审批意见，通过了企业建设项目竣工环保自行验收，目前已投入生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
18 | 广东吉高科技实业有限公司新型建筑装饰材料建设项目 | 重点行业项目 | 2022-09-27 17:45:58 | 1、该公司正在生产，主要生产新型建筑装饰胶8000吨/年、建筑防水胶4000吨/年、建筑硅酮密封胶5000吨。 2、该公司生产项目编制有建设项目环境影响评价报告表，取得了生态环境主管部门审批意见，通过了企业单位建设项目竣工环保自行验收，目前已正式投入生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
19 | 丰顺县震鑫磁业有限公司钕铁硼喇叭磁铁生产项目 | 一般行业项目 | 2022-09-26 08:46:52 | 该项目已通过验收，正式投入生产，设计年产量约100吨磁性材料。于2018年编制有建设项目环境影响评价报告表，取得了生态环境主管部门的审批意见，于2021年11月通过企业事业单位建设项目竣工环保自行验收，取得了《固定污染源排污登记》。 我局执法人员要求该公司负责人在生产过程中严格按照环评文件和排污许可管理要求做好各项环保设施的运维，维护周边环境的安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
20 | 丰顺县顺业加油站 | 一般行业项目 | 2022-09-29 08:53:57 | 该油站现场未运营，主体已完成建设，正在着手准备进行竣工环境保护验收。 我局执法人员要求该油站负责人在完成竣工环境保护验收前不得擅自投入运营。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
21 | 宝顺建机制砂项目 | 一般行业项目 | 2022-08-29 15:08:43 | 1、该公司机制砂生产项目设计年生产量为5万立方米，有一条机制砂生产线。 2、该项目编制有建设项目环境影响评价报告表，取得了相关部门的审批意见，通过了竣工环境保护自助验收。办理有《固定污染源排污登记表》。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
22 | 丰顺县榕江北河左岸罗湖桥至金河大桥段堤路建设工程 | 一般行业项目 | 2022-09-28 08:51:26 | 该项目已建成，现属于环评豁免项目。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
23 | 丰顺县留隍镇黄竹洋垃圾填埋场就地封场项目 | 一般行业项目 | 2022-09-28 09:16:43 | 该填埋场已完成就地封场。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果