## Sheet0
2026年第一季度双随机抽查公示表
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题 | 统一社会信用代码
1 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 丰顺县盛元环保有限公司 | 丰顺县汤南镇红狮宫 | 重点监管对象 | 钟映娴,彭文财 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-18 18:15:47 | 企业基本情况：丰顺县盛元环保有限公司，地址位于丰顺县汤南镇红狮宫，统一社会信用代码：91441423091783695K，法定代表人：曾令宁。 现场检查情况：该公司是丰顺县污水处理厂运营 方，现场检查时该污水处理厂及配套的环保设施正在运行，日处理生活污水量约4万方，废水总排口出水水质较清澈。配套的在线监控设施已与生态环境部门联网，主要监测COD、氨氮、总磷、总氮、PH等5种指标。污泥交由梅州市广环环保有限公司处置。委托了广东朴华检测技术有限公司作为废水、废气、噪声检测报告的第三方检测单位，近期检测报告显示各项污染物排放均达标。排污许可证执行报告能够按时提交，提供了环境应急预案。 执法人员现场要求该公司：1、加强日常环保台账管理。2、加强废水自动监测系统运行管理维护，做好校准、校验和比对监测记录。3、做好安全生产和环境安全隐患排查工作，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 曾令宁 | 否 | 未发现问题 | 91441423091783695K
2 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 丰顺国友电子有限公司 | 丰顺县汤坑镇经济开发区工业园丰旺路2-1号 | 重点监管对象 | 马健龙,彭文财 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-20 08:51:49 | 企业基本情况：丰顺国友电子有限公司，地址位于丰顺县汤坑镇经济开发区工业园丰旺路2-1号，统一社会信用代码：91441423MAEPUW17XH，法定代表人：黄清跃。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，申领了排污许可证（排污许可证编号：91441423MAEPUW17XH001P），办理了环保相关手续，通过了竣工环保验收。废水、废气处理设施正在运行，设置有事故应急池，制定了应急预案并备案；按照排污许可证要求开展了自行监测，污水处理设施安装了污染源在线监控平台并与生态环境部门联网；按要求设置有危废贮存场所并张贴有危废标识，有专人管理并记录危废出入库台账，与云浮市泓昇环境科技有限公司签订了危废处置协议，填写了危废转移联单。工作人员现场要求该公司做好日常环保管理工作，加强环境隐患风险自查整改，确保周边环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄清跃 | 否 | 未发现问题 | 91441423MAEPUW17XH
3 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 广东泰昌科技发展有限公司 | 梅州市丰顺县经济开发区工业园 | 重点监管对象 | 钟映娴,彭文财 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-20 08:42:13 | 企业基本情况：广东泰昌科技发展有限公司，地址位于梅州市丰顺县经济开发区工业园，统一社会信用代码：91441423MA4W1LX30E，法定代表人：谢文海。 现场检查情况：该公司申领了营业执照和排污许可证，办理了环保相关手续，配套建设有相关环保设施，废水处理设施安装了在线监控设备并联网，废水处理后排入市政管网。 执法人员现场检查时，该公司出具了环保相关资料，在线监控设备正在运行，执法人员查阅了近期的设备监测数据历史记录，检测数据符合相关关排放要求。配套的环保治理设施正在运行，危险废物分别交由2家有资质的第三方处置。现场提供有自行监测报告。 执法人员现场要求该公司做好日常环保管理工作和各项环保处理设施运维工作，完善危险废物标识标签和废水处理设施管道流向标识，并做好各项安全生产管理，确保周边环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 谢文胜 | 否 | 未发现问题 | 91441423MA4W1LX30E
4 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 梅州粤大包装材料有限公司 | 丰顺县汤坑镇中联村新建路（新三宝钢厂对面） | 一般监管对象 | 马健龙,彭文财 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-16 09:43:53 | 企业基本情况：梅州粤大包装材料有限公司p，地址位于丰顺县汤坑镇中联村新建路（新三宝钢厂对面），统一社会信用代码：914414230735448266，法定代表人：徐名湖。 现场检查情况：现场检查时，该企业正在生产，配套污染物治理设施正在运行。该企业2016年12月30日通过丰顺县环保局环境保护备案意见（丰环备【2016】936号）。 执法人员要求企业定期开展安全隐患排查，加强生产安全意识，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题 | 914414230735448266
5 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 罗锦洋 | 汤南新铺园东围山 | 一般监管对象 | 钟映娴,马健龙 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-16 09:31:35 | 企业基本情况：罗锦洋，地址位于汤南新铺园东围山，统一社会信用代码：/，法定代表人：罗锦洋。 现场检查情况：该养鸡场位于禁养区，定位地点现场养殖设备已拆除 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
6 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 黎梦州 | 广东省梅州市丰顺县丰良镇城东村 | 一般监管对象 | 彭文财,马健龙 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-12 09:14:28 | 企业基本情况：黎梦州，地址位于广东省梅州市丰顺县丰良镇成东村，统一社会信用代码：/，法定代表人：/。 现场检查情况：该养鸡场未养殖，据乡镇反映，该养殖场已停养4-5年。现场无人员留守。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
7 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 张运清 | 丰顺县汤南汤光村汤坑围 | 一般监管对象 | 钟映娴,彭文财 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-16 09:15:54 | 企业基本情况：张运清，地址位于丰顺县汤南汤光村汤坑围，统一社会信用代码：/，法定代表人：张运清。 现场检查情况：该养户为与温氏合作养鸡养殖户，现场位于禁养区，未养殖，未发现养殖废水外排。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
8 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 罗锦春 | 汤南镇阳光村福宁村 | 一般监管对象 | 马健龙,钟映娴 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-16 09:14:28 | 企业基本情况：罗锦春，地址位于汤南镇阳光村福宁村，统一社会信用代码：/，法定代表人：/。 现场检查情况：据汤南镇村干部反馈，查无此养殖户。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
9 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 邱奕贝 | 汤南长坑 | 一般监管对象 | 彭文财,钟映娴 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-16 09:35:12 | 企业基本情况：邱奕贝，地址位于汤南长坑，统一社会信用代码：/，法定代表人：/。 现场检查情况：据汤南镇反馈，该养户已注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
10 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 吴图务 | 广东省梅州市丰顺县北斗镇庆瑶村 | 一般监管对象 | 马健龙,钟映娴 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-19 14:56:22 | 企业基本情况：吴图务，地址位于广东省梅州市丰顺县北斗镇庆瑶村，统一社会信用代码：441423196406023816，法定代表人：吴图务。 现场检查情况：我局执法人员在北斗镇人民政府及庆瑶村村委工作人员的带领下，对吴图务养猪场开展双随机检查，该养猪场现场已清栏，养殖区域不在禁养区范围内，短期暂未有复养计划。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
11 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 王应强 | 北斗才口 | 一般监管对象 | 彭文财,钟映娴 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-19 15:33:42 | 企业基本情况：王应强，地址位于北斗才口，身份证号码：____。 现场检查情况：我局执法人员在北斗镇人民政府及才口村村委会相关工作人员的带领下，前往王应强养鸡场开展双随机检查，该养鸡场位于禁养区内，目前已清栏，场内无生鸡或其他畜禽。现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
12 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 梅州市胜隆生态农业有限公司柑子窝电站技改扩容建设项目 | 丰顺县丰良镇九龙村大角山 | 一般行业项目 | 彭文财,马健龙 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-20 11:33:40 | 该电站技改扩容项目环评文件未获得环保部门审批，未建设。据丰顺县水务局反馈，该电站2015年8月至今未生产，机组已残破不堪，升压站变压器及其余设备已拆除。丰顺县供电局2024年8月提供的数据显示，2015年8月到2024年7月该电站的上网发电量为0。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
13 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 广东鑫峰电子科技有限公司机电产品生产建设项目 | 广东梅州丰顺县埔寨镇丰顺生态工 | 一般行业项目 | 钟映娴,彭文财 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-19 08:05:13 | 企业基本情况：广东鑫峰电子科技有限公司机电产品生产建设项目，地址位于丰顺县生态工业区K ，统一社会信用代码：____，法定代表人：____。 现场检查情况：该项目办理有环评报告表并取得当地生态环境部门审批（梅环丰审〔2023〕17号）及排污登记手续，已完成主体建设，生产设备已基本安装完成，该公司负责人表示拟于近日开展生产设备及环保设施的调试工作。 我局执法人员要求该公司需完善建设项目自主验收等各项环保手续后才能投产，投产后要做好各项环保设施的运行维护、环保台账管理、安全生产管理等工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
14 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 国道G235线丰顺潘田至县城段路面改造工程 | 丰顺县汤坑镇、潘田镇 | 一般行业项目 | 马健龙,彭文财 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-19 11:25:20 | 企业基本情况：国道G235线丰顺潘田至县城段路面改造工程，地址位于____，统一社会信用代码：124414230072088080，法定代表人：____。 现场检查情况：该项目为路面改造工程，主要工程为道路铺设沥青及其准备工作，起点位于潘田镇，终点位于铜盘村，道路全长29.348公里。于2018年10月12日取得省交通厅建设方案批复，已编制建设项目环境影响评价报告表，并于2018年12月取得县级环保部门的审批意见。其中环保投资142万元，于2019年1月开工建设，道路于2022年6月24日完成公路工程（合同段）交工验收。现场检查时，未发现道路两侧有明显破坏生态的情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
15 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 丰顺县2018年度村村通自来水工程（潘田镇） | 潘田镇填江村、中心村、新南村、集群村、流坑村和松柏村 | 一般行业项目 | 钟映娴,马健龙 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-20 10:26:55 | 企业基本情况：丰顺县2018年度村村通自来水工程（潘田镇），地址位于潘田镇填江村、中心村、新南村、集群村、流坑村和松柏村，统一社会信用代码：124414230537281930，法定代表人：____。 现场检查情况：该项目已建成投入使用，项目建设前编制有《建设项目环境影响评价报告表》，取得了生态环境主管部门的审批意见，项目完工后开展环境保护自主竣工验收，取得了验收意见，并在验收平台公示。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
16 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 广东罗孚实业投资有限公司丰顺城市综合体项目（商住楼、酒店式公寓及配套设施） | 工业园生活区一、二区 | 一般行业项目 | 彭文财,马健龙 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-18 18:12:52 | 企业基本情况：广东罗孚实业投资有限公司丰顺城市综合体项目（商住楼、酒店式公寓及配套设施），地址位于____，统一社会信用代码：91441423062153563X，法定代表人：____。 现场检查情况：该项目办理有建设项目环境影响评价报告并于2014年10月31日取得审批意见，于2024年9月年开展环保验收监测，并通过环保验收。现场检查未发现废水外排情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题 | 91441423062153563X
17 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 瑞丰粮油锅炉技术改造建设项目 | 广东梅州丰顺县汤坑镇东里村老河坝 | 一般行业项目 | 钟映娴,彭文财 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-16 09:39:53 | 企业基本情况：瑞丰粮油锅炉技术改造建设项目，地址位于丰顺县汤坑镇东里206国道33号，统一社会信用代码：914414235536729331D，法定代表人：____。 现场检查情况： 1.该企业办理有营业执照、建设项目环境影响报告表并取得审批意见（丰环审〔2017〕28号）、该技改项目已完成竣工验收，办理有排污许可证（编号:914414235536729331D001Z，有效期至2030年2月27日） 2.现场检查发现该企业生物质锅炉（18t/h）正常使用，有按排污许可证要求定期开展自行监测，未发现超标排放情况。 3.我局执法人员要求该企业加强环境保护，做好污染防治设施运维管理，按环评要求燃烧规定的生物质燃料，定期开展自行监测，做好安全生产，确保周边环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题 | 91441423553672931D
18 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 丰顺县甲溪水二期（双鹿段）治理工程 | 丰顺县汤西镇 | 一般行业项目 | 马健龙,彭文财 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-12 17:38:00 | 企业基本情况：丰顺县甲溪水二期（双鹿段）治理工程，地址位于丰顺县汤西镇，统一社会信用代码：124414230537281930，法定代表人：____。 现场检查情况：该项目已建成投入使用，项目建设前编制有《建设项目环境影响评价报告表》，取得了生态环境主管部门的审批意见，项目完工后开展环境保护自主竣工验收，取得了验收意见，并在验收平台公示。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
19 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 丰顺路新混凝土有限公司 | 丰顺县工业园埔寨长铺尾 | 一般行业项目 | 钟映娴,马健龙 | 梅州市 | 丰顺县 | 2026-03-12 17:54:32 | 企业基本情况：丰顺路新混凝土有限公司第一车间，地址位于丰顺县工业园埔寨长铺尾，统一社会信用代码：91441423MA511DQR43，法定代表人：____。 现场检查情况：该公司已办理建设项目环境保护竣工自主验收，办理有排污许可证；配套建设有废气处理设施。现场检查，因市场行情原因暂时停产中。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题