丰顺县城区二〇一八年第二季度

说  明：根据《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》(粤建市函[2016]1113号)精神，我站发布建筑工程部分主要材料不含税、含税参考价、综合折税率，供建设各方参考。

－、建筑工程人工材料参考价格

| 代码 | 材料品种及规格 | 单位 | 2018年第二季度 不含税参考价（元） | 2018年第二季度 含税参考价（元） | 综合 折税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合工日 | 工日 | 82.00 | 82.00 |  | 梅市建字2016[99]号 |
| 2 | 综合工日 | 工日 | 94.00 | 94.00 |  | 梅市建字2016[99]号 |
| 010001 | 圆钢￠10内 HPB235～300 | T | 3806.00（4月份） 3857.00（5月份） 3866.00（6月份） | 4434.75（4月份） 4455.61（5月份） 4466.00（6月份） | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 高 |
|  | 圆钢￠10内 HPB235～300 | T | 3763.00（4月份） 3796.00（5月份） 3806.00（6月份） | 4384.65（4月份） 4385.14（5月份） 4396.69（6月份） |  | 中 |
| 010005 | 螺纹钢￠12～25 HRB400 | T | 3791.00（4月份） 3811.00（5月份） 3821.00（6月份） | 4417.27（4月份） 4402.46（5月份） 4414.02（6月份） |  | 高 |
|  | 螺纹钢￠12～25 HRB400 | T | 3708.00（4月份） 3728.00（5月份） 3737.00（6月份） | 4320.56（4月份） 4306.59（5月份） 4316.98（6月份） |  | 中 |
|  | 水泥转窑42.5R | T | 466.00（4月份） 466.00（5月份） 450.00（6月份） | 542.98（4月份） 538.32（5月份） 519.84（6月份） |  | 高 |
|  | 水泥转窑42.5R | T | 436.00（4月份） 436.00（5月份） 425.00（6月份） | 508.03（4月份） 503.67（5月份） 490.96（6月份） |  | 中 |
| 040009 | 白水泥32.5R | T | 730.00 |  |  | 高 |
|  | 白水泥32.5R | T | 650.00 |  |  | 中 |
|  | 粉煤灰烧结砖 | 千块 | 378.00（4月份） 370.00（5月份） 370.00（6月份） | 440.45（4月份） 427.42（5月份） 427.42（6月份） |  |  |
|  | 水泥石硝砂砖 | 千块 | 355.00 |  |  |  |
|  | 蒸压灰砂砖 | 千块 | 350.00 |  |  |  |
|  | 蒸压加气砼砌块600*200*60 | 千块 | 1909.37 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52% 计 |  |
|  | 蒸压加气砼砌块400*200*120 | 千块 | 2545.82 |  |  |  |
|  | 蒸压加气砼砌块600*200*120 | 千块 | 3818.74 |  |  |  |
|  | 蒸压加气砼砌块600*20*1800 | 千块 | 5728.10 |  |  |  |
|  | 蒸压加气砼砌块600*200*200 | 千块 | 6364.56 |  |  |  |
|  | 蒸压加气砼砌块600*200*240 | 千块 | 7637.47 |  |  |  |
| 050068 | 石灰 | T | 380.00 |  | 2.92% |  |
| 050086 | 中 砂 韩江河砂 | m3 | 195.00（4月份） 250.00（5月份） 260.00（6月份） | 200.69（4月份） 257.30（5月份） 267.59（6月份） |  |  |
|  | 中 砂 畲江砂 | m3 | 185.00（4月份） 240.00（5月份） 250.00（6月份） | 190.40（4月份） 247.01（5月份） 257.30（6月份） |  |  |
|  | 中 砂 五华砂、揭阳北江砂 | m3 | 180.00（4月份） 235.00（5月份） 245.00（6月份） | 185.26（4月份） 241.86（5月份） 252.15（6月份） |  |  |
|  | 中 砂 本地赤砂、溪砂 | m3 | 125.00（4月份） 175.00（5月份） 175.00（6月份） | 128.65（4月份） 180.11（5月份） 180.11（6月份） |  |  |
|  | 石屑（0-50） | m3 | 85.00 | 87.48 |  |  |
|  | 石屑（过筛石粒） | m3 | 93.00 | 95.72 |  |  |
|  | 石渣（纯石） | m3 | 98.00 | 100.86 |  |  |
|  | 石渣（混杂） | m3 | 90.00 | 92.63 |  |  |
| 050096 | 毛 石 | m3 | 125.00 | 128.65 |  | 综合 |
| 050089 | 碎 石10 | m3 | 128.00（4月份） 128.00（5月份） 128.00（6月份） | 131.74（4月份） 131.74（5月份） 131.74（6月份） | 2.92% | 高 |
|  | 碎 石10 | m3 | 118.00（4月份） 118.00（5月份） 118.00（6月份） | 121.45（4月份） 121.45（5月份） 121.45（6月份） |  | 中 |
| 050090 | 碎 石20 | m3 | 128.00（4月份） 128.00（5月份） 128.00（6月份） | 131.74（4月份） 131.74（5月份） 131.74（6月份） |  | 高 |
|  | 碎 石20 | m3 | 118.00（4月份） 118.00（5月份） 118.00（6月份） | 121.45（4月份） 121.45（5月份） 121.45（6月份） | 2.92 | 中 |
| 050091 | 碎 石40 | m3 | 128.00（4月份） 128.00（5月份） 128.00（6月份） | 131.74（4月份） 131.74（5月份） 131.74（6月份） |  | 高 |
|  | 碎 石40 | m3 | 118.00（4月份） 118.00（5月份） 118.00（6月份） | 121.45（4月份） 121.45（5月份） 121.45（6月份） |  | 中 |
|  | 商品砼C10 | m3 | 376.00（4月份） 376.00（5月份） 376.00（6月份） | 386.98（4月份） 386.98（5月份） 386.98（6月份） | 2.92% | 综合价 |
|  | 商品砼C15 | m3 | 386.00（4月份） 386.00（5月份） 386.00（6月份） | 397.27（4月份） 397.27（5月份） 397.27（6月份） |  | 综合 |
|  | 商品砼C20 | m3 | 396.00（4月份） 396.00（5月份） 396.00（6月份） | 407.56（4月份） 407.56（5月份） 407.56（6月份） |  | 综合 |
|  | 商品砼C25 | m3 | 406.00（4月份） 406.00（5月份） 406.00（6月份） | 417.86（4月份） 417.86（5月份） 417.86（6月份） |  | 综合 |
|  | 商品砼C30 | m3 | 416.00（4月份） 416.00（5月份） 416.00（6月份） | 428.15（4月份） 428.15（5月份） 428.15（6月份） |  | 综合 |
|  | 商品砼C35 | m3 | 431.00（4月份） 431.00（5月份） 431.00（6月份） | 443.59（4月份） 443.59（5月份） 443.59（6月份） |  | 综合 |
|  | 商品砼C40 | m3 | 446.00（4月份） 446.00（5月份） 446.00（6月份） | 459.02（4月份） 459.02（5月份） 459.02（6月份） |  | 综合 |
|  | 商品砼C45 | m3 | 461.00（4月份） 461.00（5月份） 461.00（6月份） | 474.46（4月份） 474.46（5月份） 474.46（6月份） |  | 综合 |

注：1、商品混凝土泵送费不包含在价格内。

2、有特殊要求商品混凝土，按实计价。

二、安装工程材料参考价格

| 序号 | 材料品种及规格 | 单位 | 2018年第二季度 不含税参考价（元） | 2018年第二季度 含税参考价（元） | 综合 折税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR给水管φ20 1.25MPa | m | 3.84 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 联塑 |
| 2 | PPR给水管φ25 1.25MPa | m | 5.23 |  |  | 联塑 |
| 3 | PPR给水管φ32 1.25MPa | m | 8.31 |  |  | 联塑 |
| 4 | PPR给水管φ40 1.25MPa | m | 15.08 |  |  | 联塑 |
| 5 | PPR给水管φ50 1.25MPa | m | 20.89 |  |  | 联塑 |
| 6 | PPR给水管φ63 1.25MPa | m | 32.89 |  |  | 联塑 |
| 7 | PPR给水管φ20 1.6MPa | m | 3.95 |  |  | 联塑 |
| 8 | PPR给水管φ25 1.6MPa | m | 6.01 |  |  | 联塑 |
| 9 | PPR给水管φ32 1.6MPa | m | 9.93 |  |  | 联塑 |
| 10 | PPR给水管φ40 1.6MPa | m | 18.72 |  |  | 联塑 |
| 11 | PPR给水管φ50 1.6MPa | m | 26.81 |  |  | 联塑 |
| 12 | PPR给水管φ63 1.6MPa | m | 43.46 |  |  | 联塑 |
| 13 | PPR给水管φ75 1.6MPa | m | 62.84 |  |  | 联塑 |
| 14 | PPR给水管φ90 1.6MPa | m | 90.49 |  |  | 联塑 |
| 15 | PPR给水管φ110 1.6MPa | m | 135.98 |  |  | 联塑 |
| 16 | PPR热水管φ20 2.0MPa | m | 5.24 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 联塑 |
| 17 | PPR热水管φ25 2.0MPa | m | 8.29 |  |  | 联塑 |
| 18 | PPR热水管φ32 2.0MPa | m | 12.62 |  |  | 联塑 |
| 19 | PPR热水管φ40 2.0MPa | m | 20.87 |  |  | 联塑 |
| 20 | PPR热水管φ50 2.0MPa | m | 32.75 |  |  | 联塑 |
| 21 | PPR热水管φ63 2.0MPa | m | 53.87 |  |  | 联塑 |
| 22 | PPR热水管φ20 2.5MPa | m | 6.14 |  |  | 联塑 |
| 23 | PPR热水管φ25 2.5MPa | m | 10.36 |  |  | 联塑 |
| 24 | PPR热水管φ32 2.5MPa | m | 15.69 |  |  | 联塑 |
| 25 | PPR热水管φ40 2.5MPa | m | 25.78 |  |  | 联塑 |
| 26 | PPR热水管φ50 2.5MPa | m | 40.04 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 联塑 |
| 27 | PPR热水管φ63 2.5MPa | m | 64.47 |  |  | 联塑 |
| 28 | UPVC给水管φ25 1.6MPa | m | 4.77 |  |  | 联塑 |
| 29 | UPVC给水管φ32 1.6MPa | m | 6.93 |  |  | 联塑 |
| 30 | UPVC给水管φ40 1.6MPa | m | 10.86 |  |  | 联塑 |
| 31 | UPVC给水管φ50 1.6MPa | m | 16.78 |  |  | 联塑 |
| 32 | UPVC给水管φ63 1.6MPa | m | 27.33 |  |  | 联塑 |
| 33 | UPVC给水管φ75 1.6MPa | m | 38.70 |  |  | 联塑 |
| 34 | UPVC给水管φ90 1.6MPa | m | 55.56 |  |  | 联塑 |
| 35 | UPVC给水管φ110 1.6MPa | m | 67.01 |  |  | 联塑 |
| 36 | UPVC给水管φ160 1.6MPa | m | 141.59 |  |  | 联塑 |
| 37 | UPVC给水管φ200 1.6MPa | m | 227.94 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 联塑 |
| 38 | UPVC给水管φ250 1.6MPa | m | 256.22 |  |  | 联塑 |
| 39 | UPVC给水管φ315 1.6MPa | m | 596.70 |  |  | 联塑 |
| 40 | UPVC给水管φ40 1.0MPa | m | 8.09 |  |  | 联塑 |
| 41 | UPVC给水管φ50 1.0MPa | m | 11.64 |  |  | 联塑 |
| 42 | UPVC给水管φ63 1.0MPa | m | 18.40 |  |  | 联塑 |
| 43 | UPVC给水管φ75 1.0MPa | m | 25.94 |  |  | 联塑 |
| 44 | UPVC给水管φ90 1.0MPa | m | 36.81 |  |  | 联塑 |
| 45 | UPVC给水管φ110 1.0MPa | m | 43.79 |  |  | 联塑 |
| 46 | UPVC给水管φ125 1.0MPa | m | 58.67 |  |  | 联塑 |
| 47 | UPVC给水管φ160 1.0MPa | m | 96.99 |  |  | 联塑 |
| 48 | UPVC给水管φ200 1.0MPa | m | 146.77 |  |  | 联塑 |
| 49 | UPVC给水管φ250 1.0MPa | m | 231.94 |  |  | 联塑 |
| 50 | UPVC给水管φ315 1.0MPa | m | 364.14 |  |  | 联塑 |
| 51 | UPVC排水管φ32（A） | m | 6.72 |  |  | 联塑 |
| 52 | UPVC排水管φ40（A） | m | 8.56 |  |  | 联塑 |
| 53 | UPVC排水管φ50（A） | m | 9.81 |  |  | 联塑 |
| 54 | UPVC排水管φ75（A） | m | 16.54 |  |  | 联塑 |
| 55 | UPVC排水管φ110（A） | m | 33.83 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 联塑 |
| 56 | UPVC排水管φ160（A） | m | 59.89 |  |  | 联塑 |
| 57 | UPVC排水管φ200（A） | m | 99.83 |  |  | 联塑 |
| 58 | UPVC排水管φ250（A） | m | 151.06 |  |  | 联塑 |
| 59 | UPVC排水管φ110（B） | m | 22.98 |  |  | 联塑 |
| 60 | UPVC排水管φ160（B） | m | 40.59 |  |  | 联塑 |
| 61 | UPVC排水管φ200（B） | m | 71.02 |  |  | 联塑 |
| 62 | PVC-U双壁玻纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ110 | m | 11.14 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 63 | PVC-U双壁玻纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ200 | m | 35.92 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 64 | PVC-U双壁玻纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ250 | m | 49.39 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 65 | PVC-U双壁玻纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ315 | m | 66.87 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 66 | PVC-U双壁玻纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ400 | m | 110.74 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 67 | PVC-U双壁玻纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ500 | m | 167.65 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 68 | PVC-U双壁玻纹管胶垫 内径φ110 | m | 1.73 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 联塑、雄塑 |
| 69 | PVC-U双壁玻纹管胶垫 内径φ200 | m | 3.05 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 70 | PVC-U双壁玻纹管胶垫 内径φ250 | m | 5.47 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 71 | PVC-U双壁玻纹管胶垫 内径φ315 | m | 14.07 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 72 | PVC-U双壁玻纹管胶垫 内径φ400 | m | 28.96 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 73 | PVC-U双壁玻纹管胶垫 内径φ500 | m | 60.69 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 74 | HDPE增强双壁波纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ225 | m | 149.11 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 75 | HDPE增强双壁波纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ300 | m | 279.27 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 76 | HDPE增强双壁波纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ400 | m | 425.56 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 77 | HDPE增强双壁波纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ500 | m | 620.42 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 78 | HDPE增强双壁波纹管带扩口 （环刚度8kn/m2）内径φ600 | m | 922.95 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 79 | HDPE增强双壁波纹管胶垫 内径φ225 | m | 17.66 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 80 | HDPE增强双壁波纹管胶垫 内径φ300 | m | 31.21 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 联塑、雄塑 |
| 81 | HDPE增强双壁波纹管胶垫 内径φ400 | m | 75.33 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 82 | HDPE增强双壁波纹管胶垫 内径φ500 | m | 107.89 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 83 | HDPE增强双壁波纹管胶垫 内径φ600 | m | 163.22 |  |  | 联塑、雄塑 |
| 84 | PVC电线管（B管）Φ16 | m | 1.40 |  |  | 联塑 |
| 85 | PVC电线管（B管）Φ20 | m | 1.56 |  |  | 联塑 |
| 86 | PVC电线管（B管）Φ25 | m | 2.95 |  |  | 联塑 |
| 87 | PVC电线管（B管）Φ32 | m | 6.22 |  |  | 联塑 |
| 88 | PVC电线管（B管）Φ40 | m | 7.90 |  |  | 联塑 |
| 89 | PVC电线管直通Φ16 | 只 | 0.38 |  |  | 联塑 |
| 90 | PVC电线管直通Φ20 | 只 | 0.51 |  |  | 联塑 |
| 91 | PVC电线管直通Φ25 | 只 | 0.63 |  |  | 联塑 |
| 92 | PVC电线管直通Φ32 | 只 | 1.11 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 联塑 |
| 93 | PVC电线管直通Φ40 | 只 | 1.57 |  |  | 联塑 |
| 94 | PVC电线管直通Φ50 | 只 | 1.74 |  |  | 联塑 |
| 95 | PVC电线管直通Φ60 | 只 | 2.61 |  |  | 联塑 |
| 96 | PVC电线管弯头Φ16 | 只 | 0.44 |  |  | 联塑 |
| 97 | PVC电线管弯头Φ20 | 只 | 0.26 |  |  | 联塑 |
| 98 | PVC电线管弯头Φ25 | 只 | 0.69 |  |  | 联塑 |
| 99 | PVC电线管弯头Φ32 | 只 | 0.98 |  |  | 联塑 |
| 100 | PVC电线管弯头Φ40 | 只 | 1.74 |  |  | 联塑 |
| 101 | PVC电线管弯头Φ50 | 只 | 2.89 |  |  | 联塑 |
| 102 | PVC电线管弯头Φ60 | 只 | 4.44 |  |  | 联塑 |
| 103 | 难燃塑料线槽14×24 | m | 1.49 |  |  | 高 |
| 104 | 难燃塑料线槽14×24 | m | 1.47 |  |  | 中 |
| 105 | 难燃塑料线槽19×39 | m | 3.25 |  |  | 高 |
| 106 | 难燃塑料线槽19×39 | m | 2.69 |  |  | 中 |
| 107 | 难燃塑料线槽22×59 | m | 5.35 |  |  | 高 |
| 108 | 难燃塑料线槽22×59 | m | 4.89 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 中 |
| 109 | 难燃塑料线槽φ20 | m | 2.89 |  |  | 高 |
| 110 | 难燃塑料线槽φ20 | m | 2.30 |  |  | 中 |
| 111 | 难燃塑料线槽φ25 | m | 4.5 |  |  | 高 |
| 112 | 难燃塑料线槽φ25 | m | 3.54 |  |  | 中 |
| 113 | 难燃塑料线槽φ32 | m | 6.23 |  |  | 高 |
| 114 | 难燃塑料线槽φ32 | m | 4.09 |  |  | 中 |
| 115 | 难燃塑料线槽φ50 | m | 9.48 |  |  | 高 |
| 116 | 难燃塑料线槽φ50 | m | 8.36 |  |  | 中 |
| 117 | 铜芯塑线1.0mm2 | 100m | 79.45 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 |  |
| 118 | 铜芯塑线1.5mm2 | 100m | 114.06 |  |  |  |
| 119 | 铜芯塑线2.5mm2 | 100m | 183.80 |  |  |  |
| 120 | 铜芯塑线4.0mm2 | 100m | 296.77 |  |  |  |
| 121 | 铜芯塑线6.0mm2 | 100m | 440.23 |  |  |  |
| 122 | 铜芯塑线10.0mm2 | 100m | 718.57 |  |  |  |
| 123 | 铜芯塑线16.0mm2 | 100m | 1121.75 |  |  |  |
| 124 | 铜芯塑线25.0mm2 | 100m | 1796.07 |  |  |  |

三、市政工程材料参考价格

| 序号 | 材料品种及规格 | 单位 | 2018年第二季度 不含税参考价（元） | 2018年第二季度 含税参考价（元） | 综合 折税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф300钢筋混凝土管 |  | 49.07 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 |  |
| 2 | Ф400钢筋混凝土管 | m | 67.51 |  |  |  |
| 3 | Ф500钢筋混凝土管 | m | 84.75 |  |  |  |
| 4 | Ф600钢筋混凝土管 | m | 114.86 |  |  |  |
| 5 | Ф700钢筋混凝土管 | m | 146.77 |  |  |  |
| 6 | Ф800钢筋混凝土管 | m | 179.19 |  |  |  |
| 7 | Ф900钢筋混凝土管 | m | 225.34 |  |  |  |
| 8 | Ф1000钢筋混凝土管 | m | 270.20 |  |  |  |
| 9 | Ф1100钢筋混凝土管 |  | 334.96 |  |  |  |
| 10 | Ф1200钢筋混凝土管 |  | 406.16 |  |  |  |
| 11 | Ф1350钢筋混凝土管 | m | 430.61 |  |  |  |
| 12 | Ф1500钢筋混凝土管 | m | 657.49 |  |  |  |
| 13 | Ф1650钢筋混凝土管 | m | 836.08 |  |  |  |
| 14 | Ф1800钢筋混凝土管 | m | 940.13 |  |  |  |
| 15 | Ф2000钢筋混凝土管 | m | 1069.65 |  |  |  |
| 18 | 瓷质广场地砖 | ㎡ | 48.79 |  |  | 各色综合拼花 |
| 19 | 瓷质广场地砖 | ㎡ | 37.22 |  |  | 浅色不拼花综合 |
| 20 | 水泥方砖300×3200 | ㎡ | 24.02 |  |  |  |
| 21 | 水泥花砖200×200×30 | ㎡ | 11.41 |  |  |  |
| 22 | 水泥花阶砖200×200×20 | ㎡ | 11.67 |  |  |  |
| 23 | 嵌草水泥砖300×300×60 | ㎡ | 30.88 |  |  |  |

- 四、装饰材料参考价格

| 序号 | 材料品种及规格 | 单位 | 2018年第二季度 不含税参考价（元） | 2018年第二季度 含税参考价（元） | 综合 折税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花岗岩石板大白花 | ㎡ | 94.20 |  | 4月份 按16.52% 计 5-6月份按15.52%计 | 揭阳产 |
| 2 | 花岗岩石板小白花 | ㎡ | 79.57 |  |  | 福建产 |
| 3 | 花岗岩石板油麻石 | ㎡ | 87.46 |  |  | 揭阳产 |
| 4 | 花岗岩石板油麻石 | ㎡ | 80.36 |  |  | 福建产 |
| 5 | 花岗岩石板揭阳红 | ㎡ | 111.00 |  |  |  |
| 7 | 花岗岩石板中国红 | ㎡ | 249.89 |  |  |  |
| 8 | 花岗岩石板小花印度红 | ㎡ | 338.80 |  |  |  |
| 9 | 花岗岩石板中花印度红 | ㎡ | 410.09 |  |  |  |
| 10 | 花岗岩石板小点乌金砂 | ㎡ | 330.22 |  |  |  |
| 11 | 花岗岩石板大点乌金砂 | ㎡ | 383.41 |  |  |  |
| 12 | 花岗岩石板小啡珠（啡网） | ㎡ | 427.15 |  |  |  |
| 13 | 花岗岩石板大啡珠（啡网） | ㎡ | 630.45 |  |  |  |
| 14 | 花岗岩石板英国乌棕 | ㎡ | 223.29 |  |  |  |
| 15 | 花岗岩石板英国红棕 | ㎡ | 241.31 |  |  |  |
| 16 | 黄金桂 |  | 231.87 |  |  |  |

- 丰良片区建筑工程主要材料参考价格

| 序号 | 材料品种及规格 | 单位 | 2018年第二季度 不含税参考价（元） | 2018年第二季度 含税参考价（元） | 综合 折税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼C15 | m3 | 405.00 | 416.83 | 2.92％ |  |
| 2 | 商品砼C20 | m3 | 415.00 | 427.12 |  |  |
| 3 | 商品砼C25 | m3 | 425.00 | 437.41 |  |  |
| 4 | 商品砼C30 | m3 | 435.00 | 447.70 |  |  |
| 5 | 商品砼C30p6 | m3 | 450.00 | 463.14 |  |  |
| 6 | 商品砼C35 |  | 445.00 | 457.99 |  |  |
| 7 | 碎 石20-40 | m3 | 125.00 | 128.65 |  |  |
| 8 | 碎 石10-30 | m3 | 125.00 | 128.65 |  |  |
| 9 | 石 屑(0-50) | m3 | 98.00 | 100.86 |  |  |
| 10 | 石 屑(过筛石粒） | m3 | 106.00 | 109.10 |  |  |
| 11 | 毛石（片石） | m3 | 120.00 | 123.50 |  |  |
| 12 | 中 砂（韩江砂） | m3 | 245.00 | 252.15 |  |  |
| 13 | 中 砂（赤 砂） | m3 | 158.00 | 162.61 |  |  |
| 14 | 粉煤灰烧结砖 | 千块 | 480.00 |  | 折税率4月份16.52%计，5-6月份按15.52%计。 |  |
| 商品砼说明： 1、价格不含泵送费，泵送费按25元/m3计；若每宗浇注量不足50m3工程，泵送费按每宗1250元计。 2、搅拌站至工地现场运距按20km考虑，边远乡村泵车出勤费500元/次。 3、其他有特殊要求的混凝土按实计价。 |  |  |  |  |  |  |

留隍片区建筑工程主要材料参考价格

| 序号 | 材料品种及规格 | 单位 | 2018年第二季度 不含税参考价（元） | 2018年第二季度 含税参考价（元） | 综合 折税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼C15 | m3 | 400.00 | 411.68 | 2.92％ |  |
| 2 | 商品砼C20 | m3 | 410.00 | 421.97 |  |  |
| 3 | 商品砼C25 | m3 | 420.00 | 432.26 |  |  |
| 4 | 商品砼C30 | m3 | 430.00 | 442.56 |  |  |
| 5 | 商品砼C30p6 | m3 | 450.00 | 463.14 |  |  |
| 6 | 商品砼C35 | m3 | 445.00 | 457.99 |  |  |
| 7 | 碎 石20-40 | m3 | 123.00 | 126.59 |  |  |
| 8 | 碎 石10-30 | m3 | 123.00 | 126.59 |  |  |
| 9 | 石 屑(0-50) | m3 | 82.00 | 84.39 |  |  |
| 10 | 石 屑(过筛石粒） | m3 | 90.00 | 92.63 |  |  |
| 11 | 毛石（片石） | m3 | 110.00 | 113.21 |  |  |
| 12 | 中 砂（韩江砂） | m3 | 190.00 | 195.55 |  |  |
| 13 | 粉煤灰烧结砖 | 千块 | 510.00 |  | 折税率4月份16.52%计，5-6月份按15.52%计。 |  |
| 商品砼说明： 1、价格不含泵送费，泵送费按25元/m3计；若每宗浇注量不足50m3工程，泵送费按每宗1250元计。 2、搅拌站至工地现场运距按20km考虑，边远乡村泵车出勤费500元/次。 3、其他有特殊要求的混凝土按实计价。 |  |  |  |  |  |  |

潭江镇片区建筑工程主要材料参考价格

| 序号 | 材料品种及规格 | 单位 | 2018年第二季度 不含税参考价（元） | 2018年第二季度 含税参考价（元） | 综合 折税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼C15 | m3 | 400.00 | 411.68 | 2.92％ |  |
| 2 | 商品砼C20 | m3 | 410.00 | 113.21 |  |  |
| 3 | 商品砼C25 | m3 | 420.00 | 432.26 |  |  |
| 4 | 商品砼C30 | m3 | 430.00 | 442.56 |  |  |
| 5 | 商品砼C30p6 | m3 | 450.00 | 463.14 |  |  |
| 6 | 商品砼C35 | m3 | 445.00 | 457.99 |  |  |
| 7 | 碎 石20-40 | m3 | 120.00 | 123.50 |  |  |
| 8 | 碎 石10-30 | m3 | 120.00 | 123.50 |  |  |
| 9 | 石 屑(0-50) | m3 | 79.00 | 81.31 |  |  |
| 10 | 石 屑(过筛石粒） | m3 | 87.00 | 89.54 |  |  |
| 11 | 毛石（片石） | m3 | 105.00 | 108.07 |  |  |
| 12 | 中 砂（韩江砂） | m3 | 195.00 | 200.69 |  |  |
| 13 | 粉煤灰烧结砖 | 千块 | 520.00 |  | 折税率4月份16.52%计，5-6月份按15.52%计。 |  |
| 商品砼说明： 1、价格不含泵送费，泵送费按25元/m3计；若每宗浇注量不足50m3工程，泵送费按每宗1250元计。 2、搅拌站至工地现场运距按20km考虑，边远乡村泵车出勤费500元/次。 3、其他有特殊要求的混凝土按实计价。 |  |  |  |  |  |  |